주요 점검지적 사진

공 사 명 :	힐스테이트 리슈빌 강일(고덕강일5BL)	점검일 :	2021. 12. 16.
지적사항 :	기둥철근과 대근은 밀착 유지할 것.
지적사항 :	콘크리트 이어치기 부위의 부유불질은 제거후 타설할 것.(콘크리트 연결부위 청소 및 파취)