주요 점검 지적사진

공 사 명 :	동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)	점검일 :	2022.9.1.
지적사항 :	107정거장 토류판 배면 뒤채움 조속히 시행 하기 바람
지적사항 :	108정거장 강재 천막덮기를 통해 부식을 방지하기 바람