주요 점검 지적사진

공 사 명 :	별내선(8호선연장) 건설공사(2공구)	점검일 :	2023. 4. 5
지적사항 :	철근 콘크리트 잔재물 제거하기 바라며 향후 콘크리트 타설 시 비닐 등 mapping조치하여 잔재물 청소 후 후속 타설하기 바람
지적사항 :	거푸집 상부에 유로폼 묶음 적치하여 구조적으로 불리할 수 있으니 분산 적치하기 바람