주요 점검 지적사진

공 사 명 :	상봉동 역세권 청년주택 신축공사	점검일 :	2023.11.1
지적사항 :	CIP벽체의 안정성 확보를 위해 슬래브 구조(보걸이)와의 접합상태 보완하기 바람
지적사항 :	일부 구간 스터드 볼트가 구부러지거나 절단되어 있으므로 콘크리트 타설 전에 보수보강 하기 바람