주요 점검 지적사진

공 사 명 :	진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사	점검일 :	2021.11.16
지적사항 :	천단부 용출수 부위 유도처리 바람
지적사항 :	성토부지 우수가 침사지로 유입되도록 조치 바람