주요 점검 지적사진

공 사 명 :	중화1 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	점검일 :	2023.4.10
지적사항 :	바닥 슬래브 기초철근 이음 확보하기 바람
지적사항 :	기초와 벽체가 만나는 곳은 페이스트를 완전히 제거하고 철근을 조립하기 바람