주요 확인지적 사진

공 사 명 :	자양아파트 재건축정비사업 신축공사	점검일 :	2021. 10. 12.
지적사항 :	철근 Spacer는 시방서대로 시공바람.
지적사항 :	전기배관 번들로 묶을 때에는 콘크리트 타설 가능하도록 간격을 이격시킬 것.