주요 확인지적 사진

공 사 명 :	양재공영주차장 신축공사	점검일 :	2021. 10. 25.
지적사항 :	계측기 시건장치 설치 및 표찰부착, 고정조치 할 것.
지적사항 :	가시설 배면 빗물받이는 토사유실 및 막힘현상을 방지할 수 있도록 정비할 것.