주요 확인지적 사진

공 사 명 :	방화역 승강편의시설 설치공사(42공구)	점검일 :	2021. 10. 7.
지적사항 :	기존 벽체 해체를 단계적으로 균등 깊이별로 실시하여 벽체 변위발생을 최소화하고 지보재 설치 지연에 따른 벽체 변위 발생이 우려되므로 조속한 시일내 보완시공 할 것.
지적사항 :	복공판 브레이싱 설치를 추가 시공할 것.