주요 확인지적 사진

공 사 명 :	장안동 342-5, 7 오피스텔 신축공사	점검일 :	2021. 9. 7.
지적사항 :	자재반입구는 콘크리트 타설 후 방수 시공할 것.
지적사항 :	계단 모서리 파손을 보수할 것.