주요 확인지적 사진

공 사 명 :	방화동 행복주택 건설공사	점검일 :	2022.05.10.
지적사항 :	102동 지하1층 계단실 벽체 box 부위는 철근을 추가 보강할 것.
지적사항 :	102동 E/V Hall 벽체 개구부는 추가 보강할 것.