주요 확인지적 사진

공 사 명 :	낙원청광연립 가로주택정비사업 신축공사	점검일 :	2022.05.03.
지적사항 :	지하2층 엘리베이터 홀 일부조적 인방 미설치 부분은 보완설치 바람.
지적사항 :	계단실 창호 모서리 부분 중 일부 외부 빛이 보이는 틈새는 외부용 콜킹으로 조치요망