붙임 2. 주유소 사고현황

구분	발생일자	지 역	업체명	원 인	피해규모		최근 5년간 소방검사 소방서에서 실시한 소방검사를 최근 5년간 검사날자를 표기하고, 소방검사 지적사항이 있는 경우 날짜와 사유 명시	소방검사 지적사항
					인명 (사망/부상)	재산 (천원)
2009	11.03	서울 성북구	SK아리랑주유소	방화의심	0	414
	11.04	서울 동대문구	개나리 주유소	방화	2(0/2)	801
2010	11.02	서울 송파구	SK 석촌 주유소	전기적 요인	0	55
	11.06	서울 동대문구	희망주유소	부주의	0	148
2011	10.03	서울 광진구	동아주유소	부주의	1(0/1)	0	’09.03.19	시설기준 위반 ※ 2011.11.02. 용도폐지됨
2012	01.12	서울 은평구	녹번주유소	부주의	0	196
	11.13	서울 송파구	정직한 주유소	미상	2(0/2)	56