신축 JOINT 주입상세도

신축 JOINT 주입평면도

초급결분말지수제

주입구 Sealing

공 종	규격	단위	주입량	비 고
ARC약액주입 신축 JOINT누수보수	일반형	kg	50	A제:B제=1:1

재 료 표

(m당)

주 입 순 서