주차구획 변경 협의에 따른 현장확인 결과

1. 일 시	2016. 06. 22. (수) 13:00~13:30
2. 장 소	동대문구 황물로17길 5(답십리부품상가)
3. 확인방법	소방차량 통행 등 현장 확인
4. 확 인 자	현장대응단 진압대장 이성석 외 4명
5. 검토의견	공영주차장 설치도로 9～10m 도로로 양방향 주차구획선 설치시 소방차량 통행은 가능하나 화재발생시 소방활동 공간이 확보되지 않으며 특수차량(고가, 굴절)은 전개할 수 없으므로 양방향 주차구획선 설치는 불가함.
현장사진 1		현장사진 2

※ 현장 확인 사진은 소방차량이 나오도록 촬영