평화를 향한 동행, 모두를 위한 번영
		산업통상자원부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	주택에 설치된 LP가스 호스시설 조사 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 제82조, 부칙 제146호(15.7.29) 제8조에 따라 주택에 설치된 액화석유가스 사용시설 중 호스시설(조정기 ~ 중간밸브)은 2020.12.31.까지 금속배관으로 교체 설치하여야 합니다.

3. 이와 관련, 주택에 설치된 LP가스 호스시설 조사를 붙임과 같이 실시하고자, 관련 내용을 관할 기초자치단체에 즉시 통보하는 등 필요한 조치를 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  주택에 설치된 LP가스 호스시설 조사계획 1부.  끝.

							산업통상자원부장관
수신자					서울특별시장(예방과장),인천광역시장(에너지정책과장),부산광역시장(클린에너지산업과장),대전광역시장(에너지산업과장),대구광역시장(물에너지산업과장),울산광역시장(에너지산업과장),광주광역시장(에너지산업과장),세종특별자치시장(경제정책과장),경기도지사(기후에너지정책과장),강원도지사(에너지과장),충청북도지사(에너지과장),충청남도지사(경제정책과장),전라북도지사(신재생에너지과장),전라남도지사(에너지신산업과장),경상북도지사(생활경제교통과장),경상남도지사(에너지산업과장),제주특별자치도지사(저탄소정책과장),한국가스안전공사 사장
공업사무관										과장
협조자
시행			에너지안전과-1808									(	2019.10.29.					)		접수			예방과-28254								(	2019.10.29.					)
우	30118					세종특별자치시 한누리대로 402, 정부세종청사 산업통상자원부 13동 (어진동)															/			http://www.motie.go.kr
전화		044-203-5276						/전송			044-203-4766					/	kdh7174@korea.kr												/	대시민공개