주택용소방시설 홍보왕 선발 필기시험

1. 다음중 연소의 3연소에 해당하지 않는 것은 ?

① 가연물  ②산소공급원   ③ 연쇄반응   ④ 점화원(발화원)

2. 다음 설명의 괄호 안에 들어갈 가장 적당한 말은?

가연성 물질이 산소와 반응하여 빛과 열의 발생을 동반하는 급격한(   )     이 연소현상이다

① 발열반응 ②연쇄반응 ③ 화학적발광 ④ 산화반응

3. 다음중 연소범위에 대한 특징을 잘못 설명한 것은 어느 것인가?

① 가연성 가스의 온도가 높아지면 연소범위는 넓어진다

② 가연성 가스의 압력이 높아지면 연소범위는 넓어진다.

③ 공기 중에서 보다 산소 중에서 연소범위는 넓어진다.

④ 불활성 가스의 농도에 반비례하여 좁아진다.

5. 다음중 주택용소방시설은 어느 것인가 ?

①연기감지기 ②소화기 ③단독형화재감지기 ④ 소화기, 단독경보형감지기

6. 다음중 최근 3년간 화재발생 이 가장 많은 장소는 어느 것인가 ?

① 주택 ② 공장 ③ 사무실 ④ 음식점

7. 다음중 주택용소방시설 설치 대상이 아닌 것은 어느 것인가 ?

① 단독주택 ② 연립주택 ③ 다가구·다세대주택 ④ 아파트

8. 다음중 화재의 종류와 표시색이 잘못 짝 지워진 것은 어느 것인가 ?

① A급-백색(일반화재)    ② B급-황색(유류화재)

③ C급-녹색(전기화재)    ④ K급-없음(주방화재)

9. 주방에서 조리를 허던중 식용류 화재가 발생하면 신선한 야채를 연소유     속에 넣어 소화한다 이와 같은 소화방법은 어느 것인가 ?

① 희석소화  ② 냉각소화  ③ 질식소화   ④ 연쇄반을 억제소화

10. 주택용소방시설이 설치장소(주택의 경우)가 아닌것은 ?

① 주방  ② 거실   ③ 화장실(샤워시설있는)   ④ 구획된 실

11. 단독경보용 감지기의 밧데리 평균수명은 얼마인가 ?

① 1년 이내  ②  5년 이내   ③ 10년 이내   ④ 영구

12. 분말소화기 내구연수는 얼마인가 ?

① 1년  ②  5년   ③ 10년   ④ 영구

13. 분말소화기 점검요령 압력계확인 방법 중 틀린 것은 ?

① 녹색 : 정상  ② 적색 : 과압  ③ 황색 : 압력수족  ④ 파랑색 : 정상

14. 주택용 소방시설 설치 의무기간은 언제부터인가 ?

① 2016.2.5. ② 2017.2.5. ③ 2018.2.5. ④ 2019.2.5.

15. 주택용 소방시설 의무설치 위반 시 처벌기준은 ?

① 과태료 5만원 ② 과태료 10만원 ③ 벌금 100만원 ④ 없음

16. 다음중 가연성 가스가 아닌 것은 ?

① 질소  ② 도시가스  ③ 프로판가스 ④ 이산화탄소

17. 다음중 목재 연소시 생성물질 아닌 것은 ?

① 산소  ②  이산화탄소  ③ 일산화탄소  ④ 탄소

18. 단독경보용 감지기는 어떻게 작동 하는가 ?

① 열 감지  ② 연기 감지  ③ 빛 감지  ④ 충격 감지

19. 최근3년간(2016년) 전체 화재의 24.3%, 화재사망자의 60.7%가 주택에

발생 전체주택 화재사망자중 몇%가 단독주택 등에서 발생 하였는가 ?

① 53.5%   ② 63.5%   ③ 73.5%  ④ 83.5%

20. 주택용소방시설 중 소화기 의무설치 기준은 어느것인가 ?

① 20m마다   ② 세대별, 층별 1개 이상  ③ 30m 마다  ④ 40m 마다