5월 일반주택 화재분석 결과

연번	주택유형	화 재 발생월일	화재발생장소	피해액		주 택 용 소방시설 설치유무		설치보급 (개인/ 무료보급)	소방시설 사용 및 작동유무	비고 (화재개요/홍보안)
				재산 (천원)	인명 (명)	소화기	감지기
1	다세대 주택	2016.05.04	마포구 서교동	60	0	○	×	개인	- 수동식소화기 사용	주택 방안 벽체 전기콘센트 배선 합선으로 발생된 불꽃이 전선피복등에 착화 발화된 것으로 추정되며 거주자가 전원 차단 및 수동식 소화기를 사용하여 초기 진화된 화재임
2	다가구 주택	2016.05.21.	마포구 아현동	20	0	○	○	개인	- 단독경보형감지기 작동	거주자가 주방 가스렌지에서 음식물 조리중 잠시 자리를 비운사이 과열로 인해 음식물에 착화된 것으로 추정되며 주방에 설치된 단독경보형감지기가 작동 이웃주민이 경보기 소리를 청취하고 119에 신고 초기에 진화된 화재임

※ 화재조사시 주택용 소방시설 활용사례 발견시 발굴 현장사진 및 홍보(안)을 홍보교육팀으로 제출하여

화재피해 감소사례가 보도될수 있도록 협조