7월 일반주택 화재분석 결과

연번	주택유형	화 재 발생월일	화재발생장소	피해액		주 택 용 소방시설 설치유무		설치보급 (개인/ 무료보급)	소방시설 사용 및 작동유무	비고 (화재개요/홍보안)
				재산 (천원)	인명 (명)	소화기	감지기
1	다세대 주택	2016.07.30	마포구 성산동	137	0	○	○	개인	- 수동식소화기 사용- 단독경보형감지기 작동	주택(201호) 작은방 창문부근에서 원인미상의 화재가 발생하여 가재도구 일부가 소실된 화재로 거주자가 수동식소화기로 초기진화 하였고 단독경보형감지가 작동됨

※ 화재조사시 주택용 소방시설 활용사례 발견시 발굴 현장사진 및 홍보(안)을 홍보교육팀으로 제출하여

화재피해 감소사례가 보도될수 있도록 협조