붙임 : 2

주택 화재안전 봉사단 점검 결과

수락119안전센터

구분	점검 가구수	감지기 교체(개)	배터리 교체(개)	소화기 교체	소화기충약	배터리 방전(개)	수리불가 감지기	수리불가 소화기	교육 (명)
누계	62		13			13			82
5월
6월
7월	10		3			3			10
8월	30		5			5			32
9월	32		5			5			40
10월	10		1			1			10
11월
12월
1월
2월
3월
4월

붙임 : 3

의용소방대 “주택 화재안전 봉사단 활동사진

수락119안전센터 10월