(송정119안전센터)

주택 기초소방시설 점검결과

관리번호	양호	사 용 불 가							비고
		계	파손	분실	전지 방전	가스 방전	약제 응고	거주 이전
0096		2			○		○
0097		1			○				소화기없음
0098									부재중
0099									부재중
0100									재건축
0101		1			○				소화기없음
0102									부재중
0103		1						○
0104									부재중
0105									결번
0106		1			○
0107									결번
0108		1			○
0109		1						○
0110									통화 안됨
0111									부재중
0112									통화 안됨
0113									결번
0114									통화 안됨
0115		1	○

관리번호	양호	사 용 불 가							비고
		계	파손	분실	전지 방전	가스 방전	약제 응고	거주 이전
0116		0							미설치
0117		1			○
0118		1	○
0119		1						○
0120									부재중
0121		1			○
0122									부재중
0123		1						○
0124	○	0							창고 사용
0125		1		○
0126		1			○
0127		1						○
0128		1			○
0129		1						○
0130		1						○
0131	○	0
0132	○	0
0133	○	0
0134		1						○
0135		1			○
0136		1						○
0137		1						○
0138	○	1	○						감지기 2개

○소화기에 대한 점검 자료는 3곳을 제외하고는 없음.(관리번호0096,0097,0101)

○관리번호 0133번 주소 73-922→72-630번지로 변경.

○관리번호 0100번 김정혜 기초소방시설대상 삭제 요청