준공대비 사전 점검표

공 종		주요점검내용	점검결과	비고
공용부	건축	마감재의 떠오름현상
		벽체와의 마무리상태(하단코킹)
		바닥자재의 회손 여부
		바닥 왁스칠
		벽체 및 천정 도장상태
	전기	조명의 점등( 스위치 작동여부)
병실	건축	출입문 하단 마감재의 떠오름현상
		커튼레일의 적정성
		옷장 설치상태
		바닥재의 회손 여부
		벽체 및 천정 도장상태
		천정 크랙여부
		등기구 및 점검구등 주변 마감
	설비	디퓨져 가동 및 부착상태
	전기	배드콘솔의 작동(등기구 및 호출)
		조명의 점등( 스위치 작동여부)
화장실	건축	도어작동여부
		벽체 및 바닥 타일상태
		장애인 핸드레일등 기구 부착상태
	설비	외부 세면기부착상태
		내부 변기 및 세면기 부착상태
		냉·온수 급수상태
		배관등 누수여부
		배기휀 가동상태
	전기	등기구 부착 및 가동상태
복도	건축	걸레받이 및 핸드레일설치 상태
		출입문 하단 마감재의 떠오름현상
		벽체 및 천정 도장상태
		천정 크랙여부
		자동문 작동상태(대기시간)
		자동문 마감상태
		안내사인 등 부착상태
		유리마감상태

준공대비 사전 점검표

공 종		주요점검내용	점검결과	비고
복도	설비	디퓨져의 가동여부
		차압계 작동여부
	전기	등기구 설치 및 작동 상태
		소방전원 공급상태
간호사실등	건축	벽체 및 천정 도장상태
		천정 크랙여부
		등기구 및 점검구등 주변 마감
		전면유리부 마감상태		6,7층
		등기구 및 점검구등 주변 마감
	설비	HCU 가동여부
	전기	등기구 설치 및 작동 상태
		각종 스위치 작동상태
옥상층	건축	물탱크실 마감
		장비기초
	설비	물탱크실 보온
		밸브등 작동상태
	전기	전원 투입 및 결선
	장비	장비 납품 및 설치 상태
	자동제어	MCC판넬등 설치 보양상태
		각종결선 상태
기타

2013. 1. 30.

점 검 자 :             (인)