공  사  사  진  철

제 목 :  본관청사 냉동기 세관 정비공사

2015. 07. 17

동  우  냉  열  설  비

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.06
작업내용	냉수햇더 버터 플라이 밸브 레버타입 교체작업 전 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.06
작업내용	버터 플라이 밸브 보온제 재거 작업 중 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.06
작업내용	버터 플라이 밸브 기어타입 으로 교체 후 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.06
작업내용	버터 플라이밸브 보온 완료 후 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.07
작업내용	냉수 보충수 배관 버터 플라이밸브 설치 재료 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.07
작업내용	냉수 보충수 배관 버터 플라이밸브 추가 설치 후 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.07
작업내용	냉수 보충수 밸브 보온 완료 후 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.07
작업내용	1층 공조실 공조기 버터플라이 밸브 교체 전 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.07
작업내용	1층 공조실 버터 플라이 밸브 교체 후 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.07
작업내용	3층 공조실 버터 플라이 밸브 교체 전 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.07
작업내용	3층 공조실 버터 플라이 밸브 교체 후 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.08
작업내용	터보 1,2호기 응측기 수실 분해 후 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.08
작업내용	터보 1,2호기 응축기 브러쉬세관 작업 중 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.09
작업내용	터보 1,2호기 응축기 수실 도색 후 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.09
작업내용	터보 1,2호기 수실커버 도색 전 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.09
작업내용	터보 1,2호기 수실커버 도색 후 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.15
작업내용	터보 냉동기 1,2호기 응축기 조립 후 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.08
작업내용	냉온수기 응축기 수실커버 분해전 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.09
작업내용	냉온수기 응축기 분해 후 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.09
작업내용	냉온수기 응축기 브러쉬 세관 작업 중 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.10
작업내용	냉온수기 수실 도색 후 조립 중 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.10
작업내용	냉온수기 응축기 세관 완료후 조립 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.10
작업내용	냉온수기 냉방 전환 작업 전 산태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.10
작업내용	냉온수기 난방에서 냉방 전환 후 진공작업 중 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.10
작업내용	냉온수기 콘트롤 점검 중 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.10
작업내용	냉온수기 냉방 시운전 중 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.16
작업내용	터보냉동기 1호기 자동회로 점검 중 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.16
작업내용	터보냉동기 1호기 시운전 중 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.16
작업내용	터보 냉동기 1호기 시운전 완료 후 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.16
작업내용	터보 냉동기 2호기 시운전 준비 중 상태

공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.16
작업내용	터보 냉동기 2호기 점검 및 시운전 중 상태
공 사 명	본관 청사 냉동기 세관 정비 공사	촬 영 년월일	2015.07.16
작업내용	터보냉동기 2호기 시운전 완료 후 상태