대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	방화문 완전 밀착 폐쇄완료			내용	방화문 완전 밀착 폐쇄완료
대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	방화문 완전 밀착폐쇄 완료			내용	방화문 완전 밀착 안됨 (보완 전)
대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	상향식 헤드 교체 전			내용	상향식 헤드 교체 전

대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	하향식 헤드 교체완료			내용	하향식 헤드 교체완료
대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	헤드 이설 작업 전			내용	헤드 이설 완료
대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	방화샷다 정상작동 확인 - 정상작동완료-			내용	방화샷다 보완공사 진행전경

대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	R형수신기 프로그램 보완작업 완료			내용	R형수신기 프로그램 보완작업 완료
대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	청경실 발신기 정상작동 완료			내용	소화전 기동 표시등 정상작동 완료
대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08
내용	비상방송 연동선로 작업(화재수신기 내부)			내용	비상방송 연동선로 작업(방송앰프 내부)

대상	보건환경연구원	공사일	16/12/07-1612/08	대상		공사일
내용	비상방송 연동기능 확인 완료			내용