준공사진

(홍보관 소화전 배관 보수공사)

동파 배관 및 보온재, 앵글밸브 교체 전

후

동파 수격방지기 교체 전

후

동파 배관 및 보온재 교체 전

후

배관 열선 및 온도감지기 설치

열선 컨트롤 판넬 설치 및 정상작동 확인