2018년 노후 유량계설비 교체 공사 준공 결과보고

□ 관련법령

□ 지방계약법 제17조 및 동시행령 제64조 : 검사

□ 지방계약법 제18조 및 동시행령 제67조 : 대가의 지급

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 노후 유량계설비 교체 공사

□ 공사기간 : 2018. 6. 18. ~ 2018. 7. 17.

□ 준공기한 : 2018. 7. 17.

□ 완 료 일 : 2018. 7. 12.

□ 계약금액 : 금4,488,000원(금사백사십팔만팔천원)

□ 계 약 자 : ㈜씨엠엔텍 대표 김태곤

□ 공사내용

□ 기존 배관 부속 등 철거

□ 목동131증압장 전자식유량계(100mm) 설치

□ 변환기 설치 및 케이블 결선 등

□ 원격감시시스템 구축(유량감시시스템)

□ 준공검사

□ 검   사   일 : 2018. 7. 16.(월)

□ 검사 및 입회 : 기전팀 이무규, 김용만, 공사감독 박민규, 현장대리인

□ 준공 검사내용 및 결과

구 분	검 사 내 용	결과	비 고
계약내용 검토	- 설치범위, 공사내역서, 설치사항 검토	적합
설치현장 확인	- 준공서류 및 설치현장 일치여부	적합
준공검사 총평	- 안전 및 설치범위 적정성 등 종합평가	적합

붙임 준공사진대지(별첨) 1부.  끝.