문서번호	시설보수과-10419
보존기간	년
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
협조

화곡터널외 2개소 보수공사 준공 보고

2014. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

화곡터널외 2개소 보수공사 준공 보고

우리사업소에서 시행한 『화곡터널외 2개소 보수공사』에 대한 준공보고 및 준공검사 조서가 감독기관인 시설관리공단으로부터 제출되어 내용검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 화곡터널외 2개소 보수공사

공사기간 : 2014. 5.13 ~ 2015. 1. 7

공사개요 : 포장 85.27a, 신축이음 207.7m, 단면보수 416㎡ 등

도 급 액 : 478,907천원

도 급 자 : ㈜신현공사  유기환

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		보고내용

공사비 변경

○ 관련근거

- 시설관리공단 공사감독1처-14518(2014.12.29)호 “준공정산 보고”

○ 보험료 미사용에 따른 정산 : (감) 8,327천원(제경비 포함)

구 분	당 초	변 경	비고
계	6,221,447	0
건강보험료	2,458,870	0
연금보험료	3,601,522	0
노인장기요양보험료	161,055	0

○ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변경(준공)	증·감		비고
도급비	공급가액	435,370,000	427,800,000	감)	7,570,000
	부가가치세	43,537,000	42,780,000	감)	757,000
	계	478,907,000	470,580,000	감)	8,327,000

예비준공검사 완료

○ 일  시 : ‘14. 12. 4(목)

○ 참가자 : 발주청 - 시설보수과장, 주무관 천석기, 전재형

감독청 - 강남공사관리처 공사감독 성경석

시공사 - ㈜신현공사 현장대리인 이연홍

○ 예비준공검사 내용

- 화곡터널 및 공항입구지하차도, 양화교 아스팔트 포장상태 및 신축이음장치 시공상태 등  준공전 미흡사항 사전 확인

○ 예비준공검사 결과

- 총평 : 전반적인 포장 시공상태 양호, 신축이음장치 시공상태 양호,

단면보수 및 배수로 시공상태 양호

- 지적사항 : 특이사항 없음

Ⅲ		검토의견

○ 본 준공(정산)은 시공사에서 납입확인서를 제출한 보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요약보험료)에 대하여 정산(감액) 처리한 것으로 공사비 변경은 타당함.

Ⅳ		조치계획

○ 감독기관인 시설관리공단에서 제출한 준공검사(감독)조서에 준공(정산)내용이 기반영 되었으므로, 준공대가 지급시 보험료를 정산토록 관리단속과(계약담당자)에 통보하고자 합니다.

붙 임  1. 준공검사(감독) 조서

2. 준공정산 보고서(공단)

3. 준공내역서(정산). 끝.