문서번호	시설보수과-6482
결재일자	2017.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
협 조
	주무관

준 공 보 고

[2소화조 노후설비 개량 전기공사 실시설계용역]

2007.  9.

시설보수과

준 공 보 고

[2소화조 노후설비 개량 전기공사 실시설계용역]

「2소화조 노후설비 개량 전기공사 실시설계용역」시행 중 해당업체로부터 완수확인 요청서가 접수되어 아래와 같이 검토하고 보고 드림.

□ 현    황

○ 용 역 명 : 2소화조 노후설비 개량 전기공사 실시설계용역

○ 용역기간 : ’17. 6. 7. ~ 8. 30.

○ 계 약 자 : ㈜한길이엔씨 대표 강응만

○ 계약금액 : 금4,936,040원(금사백구십삼만육천사십원)

□ 설계현황

○ 완수 확인요청일: ’17.08.30.(목)

○ 설계내역

- 가스교반기 및 슬러지펌프 증설 관련 케이블 설치(30㎾×2대 등)

- 제3소화조 및 제4소화조 수위계, 압력계, 온도계 제어계측 설치 1식

○ 설계금액

합 계	도급비	관급비	비고
180,670,000	180,670,000	-

○ 납품사진

□ 조치계획

○ 당해 용역에 대하여 과업내용대로 설계되어 준공검사 조치

- 검 사 일 : ’17.09.07.(목)

- 검 사 자 : 공업 6급 김종희, 공업 7급 김석수

붙임 : 1. 완수확인 요청서 1부.

2. 용역 성과물 1부(용량초과-별도첨부).  끝.