아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 중계중학교

□ 위    치 : 노원구 중계동 358-3

□ 관 리 자 : 소속 중계중학교 성명 류남석 ☎ *************

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
설치 수량	24	21	21	21	21	21	21	21	22	22	24
철거 수량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
실제 수량	24	21	21	21	21	21	21	21	22	22	24

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	1층보건실	2018.10	구츠	6310 7710
2	1층 행정실	2018.10	구츠	6310 7710
3	제1 교무실	2018.10	구츠	6310 7710
4	상담복지부	2018.10	구츠	6310 7710
5	생활안전부	2018.10	구츠	6310 7710
6	위클래스	2018.10	구츠	6310 7710
7	학습도움반	2018.10	구츠	6310 7710
8	과학정보부	2018.10	구츠	6310 7710
9	2교무실	2018.10	구츠	6310 7710
10	체육 교육부	2018.10	구츠	6310 7710
11	1층 전관복도	2018.10	구츠	6310 7710
12	1층 후관복도	2018.10	구츠	6310 7710
13	2층 전관복도	2018.10	구츠	6310 7710
14	2층 후관복도	2018.10	구츠	6310 7710
15	3층 전관복도	2018.10	구츠	6310 7710
16	3층 후관복도	2018.10	구츠	6310 7710
17	4층 전관복도	2018.10	구츠	6310 7710
18	4층 후관복도	2018.10	구츠	6310 7710
19	체육관 복도1	2018.10	구츠	6310 7710
20	체육관 복도2	2018.10	구츠	6310 7710
21	태권도부	2018.06	KSP	031 952 1111
22	교직원 식당	2018.06	KSP	031 952 1111
23	학생식당1	2018.10	KSP	031 952 1111
24	학생식당2	2018.11	KSP	031 952 1111

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2019.12.16	양호	양호	양호
2	2019.12.16	양호	양호	양호
3	2019.12.16	양호	양호	양호
4	2019.12.16	양호	양호	양호
5	2019.12.16	양호	양호	양호
6	2019.12.16	양호	양호	양호
7	2019.12.16	양호	양호	양호
8	2019.12.16	양호	양호	양호
9	2019.12.16	양호	양호	양호
10	2019.12.16	양호	양호	양호
11	2019.12.16	양호	양호	양호
12	2019.12.16	양호	양호	양호
13	2019.12.16	양호	양호	양호
14	2019.12.16	양호	양호	양호
15	2019.12.16	양호	양호	양호
16	2019.12.16	양호	양호	양호
17	2019.12.16	양호	양호	양호
18	2019.12.16	양호	양호	양호
19	2019.12.16	양호	양호	양호
20	2019.12.16	양호	양호	양호
21	2019.12.16	양호	양호	양호
22	2019.12.16	양호	양호	양호
23	2019.12.16	양호	양호	양호
24	2019.12.16	양호	양호	양호

□ 아리수 음수대 설치 사진

연번 1	연번 2	연번 3	연번 4
연번 5	연번 6	연번 7	연번 8
연번 9	연번 10	연번 11	연번 12

연번 13	연번 14	연번 15	연번 16

연번 17	연번 18	연번 19	연번 20
연번 21	연번22	연번23	연번24