하자검사 및 조치결과 현황

연번	위 치	도종	현 황	허가번호	조치결과	비고
1	장충동1가 26-11		측구 복구불량	중구-2016- 상수-00227	조치완료
2	장충동1가 31-6		측구 복구불량	“	조치완료
3	장충동1가 31-7	가공 블록	침하	“	조치완료
4	광희동2가 243		경계석 침하	중구-2016- 상수-00165	조치완료
5	국립극장 입구	Asp	침하 및 파손	중구-2017- 상수-00132	도로사업소 관할
6	남대문로3가 110		제수변 돌출	중구-2017- 상수-00340	조치예정(6월중)
7	회현동1가 산 1-2	Asp	보수 불량	중구-2017- 상수-00425	조치완료
8	충무로4가 32-16	Asp	침하	중구-2018- 상수-00109	진양상가 외부 공사관계로 작업불가
9	예관동 70-4	소고	맨홀주변 침하	중구-2018- 상수-00260	조치완료
10	예관동 70-54	점토 블록	침하	“	조치완료
11	예관동 70-54		경계석 침하	“	조치완료
12	신당동 369-28	Asp	표층미복구	중구-2018- 상수-00131	도로사업소 관할
13	필동1가 3-19	Asp	맨홀 주변 균열	중구-2018- 상수-00148
14	순화동 6-5	Asp	침하 및 미도색	중구-2018- 상수-00149	조치완료
15	정동 34-17	Asp	균열	“	조치완료
16	충무로2가 12-2	Asp	복구불량	중구-2018- 상수-00247	조치완료