붙임		안전⦁보건 현장점검 지적사항(1분기) 조치결과

□ 조치결과(총괄)

구 분	지적 사항(건)	조치결과(건)
		완료	단기 조치 (3개월 이내)	장기 조치 (연내 완료)
신곡수중보	2	1	5~6월 조치예정	-

□ 조치완료 증빙

1. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□	5~6월 수중보 공사시 조치 예정
옥상 안전난간 미 설치		설치예정

2. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□
위험물 저장소 표기 미흡		위험물 저장소 표기 완료(2024.2.24.)