붙임		안전⦁보건 현장점검 지적사항(1분기) 조치결과

□ 조치결과(총괄)

구 분	지적 사항(건)	조치결과(건)
		완료	단기 조치 (3개월 이내)	장기 조치 (연내 완료)
잠실수중보	6	4	5~6월 조치예정

□ 조치완료 증빙

1. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□	5~6월 24년 한강수중보 기전설비 정비 공사 시 조치 예정
옥상 안전난간 미 치		설치예정

2. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□	5~6월 24년 한강수중보 기전설비 정비 공사 시 조치 예정
옥상 방향 계단 끝막이판 미설치		설치예정

3. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□
옥상 와이어로프 완충제 미설치		와이어로프 모두 제거 완료(24.3)

4. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□
중랑물 취급주위 표지 미부착		취급주의 스티커 부착완료(기존있었음)(2024.1.)

5. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□
구리스 등 취급물질 MSDS(물질안전보건자료) 미게시		MSDS 게시 및 윤활유 등 정돈 완료(2024.4.)

6. 지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
	□
위험물 창고 미구분 및 위험표시 미부착		내화벽으로 구획된 장소로 구분 보관 및 위험표시 부착 완료(24.4.)