밀폐공간 관리대장

1. 자체시설

시설명		특이사항	작업내용	작업주기 (작업빈도)	관리자
토목	차집관로	메탄가스	시설점검 및 준설	수시	정)시설보수과장 부) 차성민
수처리	4처리장 초침	메탄가스	시설점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 김용찬
제 2 소화조	슬러지순환펌프실	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수
	지하공동구	황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수
	소화조 벨브조정실	메탄, 황화수소	설비점검 및 밸브조작	수시	정)운영과장 부) 박한수
	습식탈황설비	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수
	소화가스 저장탱크	메탄, 산소농도	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수
제 3 소화조	기스교반기시설	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박노경
	중력농축조	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박노경
	협잡물처리기실	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박노경
	농축기동 저류조	메탄, 황화수소,산소농도	점검 및 준설	년1회	정)운영과장 부) 박노경
제 3 가온보일러	소화가스 브로워실	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수
	습식탈황설비	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수
	소화가스 저장탱크	메탄, 산소농도	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수
	경유저장시설	산소농도	설비점검 및 관리	수시	정)운영과장 부) 박한수

2. 위탁시설

시설명		특이사항	작업내용	작업주기 (작업빈도)	관리자
분뇨 ‧ 정 화 조 처 리 장	유입 저류조 (기존)	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	유입 저류조 (신설)	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	유입 저류조 펌프실(신설)	황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)분뇨팀장 부)최기범
	유입 저류조 밸브실(신설)	산소농도	밸브조작	년1회	정)분뇨팀장 부)최기범
	투입동 지하 펌프실(신설)	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)분뇨팀장 부)최기범
	중력 농축조	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	일1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	슬러지 저류조	메탄, 황화수소	점검 및 준설	년1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	상징수 저류조	산소농도	점검 및 준설	년1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	저류조 펌프실	메탄, 황화수소	점검 및 준설	년1회	정)분뇨팀장 부)최기범
	세차기 펌프실	산소농도	설비점검 및 관리	년1회	정)분뇨팀장 부)최기범
	통합 저류조	메탄, 황화수소	점검 및 준설	년1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	배양조	황화수소	설비점검 및 관리	년1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬

시설명		특이사항	작업내용	작업주기 (작업빈도)	관리자
분 뇨 ‧ 정 화 조 처 리 장	배양동 펌프실	황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)분뇨팀장 부)최기범
	여액 저류조	황화수소	점검 및 준설	년1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	농축 슬러지 저류조	메탄, 황화수소	점검 및 준설	년1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	#3-1저류조	메탄, 황화수소	점검 및 준설	년1회	정)분뇨팀장 부)강덕찬
	기계 농축기동 펌프실	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)분뇨팀장 부)최기범
건조처리	슬러지 저장조	황화수소	점검 및 준설	년1회	정)건조팀장 부)양동진
	슬러지 펌프실	황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)건조팀장 부)양동진
탈 수처 리 장	재이용수 저류조	산소농도	점검 및 준설	년1회	정)탈수팀장 부)안현찬
	슬러지 저류조 (원심)	메탄, 황화수소	점검 및 준설	년1회	정)탈수팀장 부)안현찬
	슬러지 펌프실 (원심)	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)탈수팀장 부)안현찬
	슬러지 저류조 (밸트)	메탄, 황화수소	점검 및 준설	년1회	정)탈수팀장 부)안현찬
	슬러지 펌프실 (밸트)	메탄, 황화수소	설비점검 및 관리	수시	정)탈수팀장 부)안현찬