업무연락전
작 성 자	송민영	작성일자	2015-01-09	문서번호	도시기반시설본부262-15-209
대상현장	[중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(T/K)]주식회사 한국종합기술
제 목	중랑 현대화사업 관련 유입관로 실정보고 검토의견 통보
내 용
1. 한종(중랑)감 제15-4(2015.1.7.)호와 관련입니다. 2. 『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련하여 유입관로(초기우수 포함) 매설공사 시공성 및 안전성 확보를 위해 노선(도로⇒녹지) 및 시공방법【개착(쉬트파일)⇒비개착(세미실드)】 변경에 대한 검토의견을 별첨과 같이 알려드리오니 안전 및 품질관리에 최선을 다하여 주시기 바라며, 기술지원기술자가 추가 검토를 요구한 사항은 착공전 재검토를 받아 주시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

서울특별시