안전관리 업무 수행내역 및 결과
점 검 일	2014 년 8 월 5 일
업 무 수 행 자	이 현 기 / 김 영 일			안전점검 장소	낙산공원
업무수행 내 역	① 콘센트 덮개 파손 ② 산업안전보건법 요지 미게시
점검사항		점검시 사진	조치결과		조치후 사진	관리부서
․ 위치: 공원내 공연장 ․ 내용: 콘센트 덮개 파손 - 외부에 노출되어 있는 콘센트의 덮개가 파손 되어 있어 빗물 또는 이물질 유입으로 인한 사고 위험 상존.			콘센트 덮개로 교체 함
․ 위치: 공원내 ․ 내용: 산업안전보건법 요지 미게시 - 공원내 게시판 또는 근로자 휴게장소에 산업안전보건법 요지를 게시하여야 함.		“사진없음”	사무실 및 근로자 휴게장소에 산업안전보건법 요지를 게시함