화장실 비상벨 설치현황 및 점검결과표

연 번	설치 장소	총 계	여자(화) 변기수	여자(화) 비상벨	여자(장) 비상벨	남자(장) 비상벨	비상벨 경광등	비 고
1	석호정(장충)	8	6	6	1	1	수신기(기판) 및 경광사이렌 고장	수리완료 (작동)
2	장충체육회(장충)	7	5	5	1	1	이상 없음
3	장충단공원(장충)	9	7	7	1	1	이상 없음
4	1호터널(장충)	0	2	0	0	0	미설치	설치완료 (작동)
5	야외식물원(한남)	8	6	6	1	1	이상 없음
6	호현당(회현)	13	11	11	1	1	이상 없음
7	도서관입구검표소(회현)	7	5	5	1	1	비상벨시스템 고장	교체완료 (작동)
8	도서관뒤편안중근(회현)	9	7	7	1	1	이상 없음
9	잠두중앙계단입구(회현)	8	7	7	1		이상 없음
10	목멱산방(회현)	8	6	6	1	1	이상 없음
11	수복천 입구(팔각)	8	6	6	1	1	이상 없음
12	팔각정 입구(팔각)	19	17	17	1	1	이상 없음
13	간데메공원(관리동)	2	2	1	1		이상 없음
14	간데메공원(농구장)	0	3	0	0	0	미설치	설치완료 (작동)
15	낙산공원 정상	4	3	3	1		이상 없음
16	낙산공원 중앙광장	4	3	3	1		이상 없음
17	용산가족공원 주차장	9	8	8	1		이상 없음
18	용산가족공원 야외광장	7	6	6	1		이상 없음
19	중랑 나들이 마당	10	8	8	1	1	이상 없음
20	중랑 캠핑장 관리소	10	8	8	1	1	송수신 불량 (안테나)	수리완료 (작동)
21	중랑 캠핑장 상부(가족)	5	3	3	1	1	이상 없음