		2017. 9. 1. (금) 12:02
	“재난에 안전한 나라, 행복한 국민”	중부소방서 을지로안전센터

차고출발(MDT) 지연 사유 보고

장애개요

❍ 지령일시 및 유형 : 2017. 09. 01.(금) 12:02 / 화재출동

❍ 출동장소 : 종로구 율곡로 75(계동 140-2) 변압기화재 지원출동

❍ 출 동 대 : 중부소방서 을지로119안전센터 펌프차(80나5817/중부21호)

□ 장애내용

❍ 종로구 변압기화재 추가 지원출동 건으로 12:01에 탱크차량 출동 후,

펌프차량 추가출동과정에서 지령서만 출력 됨(출동방송 미 송출)

□ 장애원인

❍ 출동 시 바로 타서 지원대 귀소 명령했으나, 펌프차가 추가로 편성

□ 조치사항

○ 12:01 서울 종로구 계동 149-3 화재 출동 - 탱크차만 편성

○ 12:01 *********338 을지로안전센터 탱크차 출동

- 50m 정도 출동했을 때, 타서 지원대 귀소 명령

○ 12:02 *********349 서울 종로구 율곡로 75 변압기화재 지원출동

– 펌프차량 만 추가 편성되었고 지령지만 출력(출동 방송 나오지 않음)

○ 12:30 종합방재센터 보고대 이병렬 담당자(726-2071)와 통화 결과

전산 담당 황정윤 담당자와 통화 하라고 함

○ 13:30 유지보수팀 박용남 담당자(726-2222)와 통화 결과 재난번호

*********349 12:02 출동 건 지령 방송 실패하였다는 설명을 들음

○ 13:40 종합방재센터 신수환 담당자(726-2252)에게 *********349 출동 건에 대한 삭제 요청 메일 보냄

관련사진

12:01 출동 지령서(탱크편성 및 출동)	12:02 출동지령서(펌프 편성 지령지만 출력)