중블록 및 유량계 현황

중구 지역(5개 중블록)

중블록	수 계	급 수 구 역	세대수	수전수
대현산2-1중블록	뚝도	명동, 소공동, 중림동 일부	3,882	2,353
대현산2-2중블록	뚝도	을지로동 일부, 광희동 일부	5,930	4,556
대현산3중블록	뚝도	신당1,3~6동,신당2동 일부,장충동,광희동,황학동	39,608	14,284
남산2중블록	뚝도	장충동, 회현동, 필동	9,910	7,643
만리1중블록	뚝도	만리동 1,2가, 중림동	5,084	1,720

용산구 지역(4개 중블록)

중블록	수 계	급 수 구 역	세대수	수전수
보광가1중블록	뚝도	남영동・이태원2동・용산2가동・후암동 일부	12,410	8,713
대현산4중블록	암사	원효로동, 한강로동, 청파동 일부, 이촌동 남영동・효창동・서빙고동・용문동 일부	32,858	16,144
남산3중블록	뚝도	한남동, 후암동・용산2가동 일부 보광동, 서빙고동・이태원동 일부,	21,790	15,527
만리2중블록	뚝도	청파동・효창동・원효로동・용문동 일부	9,932	6,689

유량계 현환(유입,유출)

구분	수계	유량계 명 칭	유량계 종 류	구경	설 치 장 소	관리처	방 향
유출 (11)	강북(6)	CB-06	초음파	250	장위1동 231-363	중부	중부→북부
		CB-14	초음파	300	장위3동 3-5	중부	중부→북부
		BB-03	초음파	900	미아3-22(미아4거리)	북부	중부→북부
		DB-02	초음파	700	제기동 1142-17	동부	중부→동부
		DB-03	초음파	1200	이문동 217-12	동부	중부→동부
		SP-28	초음파	100	홍제2동 산1-1	서부	중부→서부
	뚝도(5)	CB-03	초음파	700	중구 순화동178(경찰청)	중부	중부→서부
		SPM-11	초음파	700	아현동 711	서부	중부→서부
		SP-29	초음파	200	만리동2가 43	서부	중부→서부
		SP-14	초음파	500	아현동 85-3(만리가압장)	서부	중부→서부
		DB-01	초음파	1500	상왕십리755	동부	중부→동부
유입 (21)	강북(5)	CB-09	초음파	1350	정릉2동 산85-6(북악터널)	중부	서부→중부
		SP-21	초음파	700	홍제3동 산1-100	서부	서부→중부
		CB-5	초음파	1200	하월곡동 24-11	중부	서부→중부
		CB-11	초음파	600	정릉2동 산85-6	중부	서부→중부
		CB-23	전자식	300	정릉2동 산85-6	중부	서부→중부
	뚝도(14)	DB-5	초음파	1500	마장동 501	동부	동부→중부
		DB-6	초음파	2000	금호동 산 72(대현산배수지)	동부	동부→중부
		DB-7	초음파	800	금호동 산 72(대현산배수지)	동부	동부→중부
		DB-8	초음파	300	금호동 산 72(대현산배수지내)	동부	동부→중부
		DB-10	터어빈	50	신당6동 212 (배수지입구)	동부	동부→중부
		CB-4	초음파	300	중림동 401 (장안가구)	중부	서부→중부
		CB-16	전자식	150	만리동2가231-3(홍콩반점)	중부	서부→중부
		CB-17	전자식	100	신당4동 36-139	중부	동부→중부
		CB-18	전자식	150	신당3동 309-250	중부	동부→중부
		CB-19	전자식	100	신당3동 373-174	중부	동부→중부
		CB-1	초음파	300	만리동2가 43	중부	서부→중부
		CB-21	초음파	500	효창동 3-11	중부	서부→중부
		CB-22	초음파	300	서계동 264-17	중부	서부→중부
		CB-2	초음파	1,500	한남동 산10-33	중부	동부→중부
	암사(2)	NB-08	초음파	900	이촌동 한강대교 노들섬	남부	남부→중부
		KN-4	초음파	700	서초구 반포본동 1272 (반포주공 74동앞)	강남	강남→중부