불통지역 화재대응훈련

[중앙로 33길 일대(신정3동1172-30)일대)]

○ 일    시 : 2014. 1. 18(토)

○ 가상화점 : 신정3동 1172-30 일대

○ 동원차량 : 지휘차, 신정 펌프, 신트리대

○ 훈련내용

	신 정 대 (1착대)	신 트 리 대 (2착대)	비고
부서위치	신정3동 1181-16	신정3동 1163-6
점유수리	220061호(5.0kg/㎠)	220007호(5.0kg/㎠)
수관연장	5본	5본
소요시간	현장도착 2분 40초 수관연장 분 50초 총 : 3분 30초	현장도착 5분 37초 수관연장 분 50초 총 : 6분 27초

신정대

신트리대

22-61호

22-7호

지휘차

○ 훈련사진

○ 문제점 및 개선대책

문제점	개선대책
- 불법주차로 차량 통행 어려움	- 불법주차 방지를 위해 지속적인 홍보 및 계도
- MDT활용시 차량 출동로 중첩	- 불통지역 출동시 진압여건 고려 하여 차량부서 사전에 선정