중앙보훈병원 사업계획변경에 따른

환경보전방안서(4차) 보완의견

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 중앙보훈병원 제2관-3관 연결통로 공사

○ 위    치 : 서울특별시 강동구 둔촌동 6-2번지

○ 사 업 자 : 중앙보훈병원

○ 사업면적 : 65,765.0㎡

○ 승인기관 : 강동구청

Ⅱ. 검토의견

1. 총괄

○ 본 사업은 우리시 내에서 이루어지는 병원시설 연결통로 공사에 대한 환경보전방안검토로 「건축물 및 정비사업(재개발‧재건축)의 환경영향평가 항목 및 심의기준」(서울특별시 고시)을 사업계획에 반영하여 사업시행에 따른 영향을 최소화하고 친환경적인 환경을 조성 바람

2. 항목별 검토의견

1. 대기질

○ 저감방안

- 47쪽, 증축구간에 비계 및 방진망 등으로 공사로 인한 먼지가 외부로 유출되지 않도록 계획 수립 바람

2. 소음·진동

○ 저감방안

- 78쪽, 일일 작업시간 조정을 통해 규제기준치(65dB)에 +5dB 또는 +10dB을 보정하는 것을 허용하고는 있으나 본 사업장이 병원이라는 특수성을 갖고 있으므로 공사로 인한 소음영향을 줄일 수 있는 추가 저감방안 모색을 권고함

- 79쪽, 이동식 방음벽과 지면 사이, 단위 방음판 사이 등에 틈새가 존재할 경우 예상한 소음 저감 효과를 얻을 수 없으므로 틈새가 없도록 방음벽 설치(내부 가설칸막이 설치시에도 동일함)