상계중앙시장

상계119안전센터

①위 치	노원구 상계로 27길 12-48 (노원구 상계2, 5동 389외 필지)						*지역․지구 구역(도시 계획법관련)		상가지역
②지역특징	인구밀집지역
③지역면적	토지면적:9,730㎡, 연면적:21,428.3㎡,
④대표자	상계중앙시장 상인대표 임종석 (전화) 02-935-6600, #############
⑤건축물개요	양식(옥), R/C, 스라브가, 1층
⑥건축년도 및 경계지구 지정일	1980		⑦전체동수 (점포수)	40 (151)	⑧주택호수
⑨세대수 및 (인구수)	(198)		소방대상물동수 및 점포수
취약시설현황
전 기		가 스					위 험 물					화 기 취 급					기타취약시설
누전차단기설치됨		LNG(일부세대) 및 LPG										LNG(일부세대) 및 LPG					불법주차시 소방통로협소
소방시설․진압장구 현황		-소화기 : 50여개 -비소함 : 1개소											자위소방조직현황
소방관서와의 거리		본서(하계) : 4km, 상계119안전센터 : 1.5km, 수락119안전센터 : 4km
주변도로여건		-진입로 6～8m도로형성(3개소) -진입로 4～5m이하도로(3개소) -진입로 3m이하도로(4개소)소방차 진입불가 -내부도로 6～8m도로형성									소방수리여건					-소화전 : 9개소 -비소함 : 1개소
화재취약 요인 및 진압상 장애요인		-각 호 진입골목 소방차량 진입가능하나 좌판대 설치로 인하여 혐소 -지역 통로에 불법주정차 차량으로 신속한 진압곤란 -불특정 인원이 출입하는 시설로 시장특정상 유사시 인원 대피시 혼잡 및 인명피 해 우려됨 -소방활동시 도로 정체 예상
화 재 예 방 경 계 활 동										방 화 환 경 조 성
-민관합동비상소화장치함 훈련 : 반기 1회실시 -소방순찰 :매회실시 -지리조사 및 소방용수시설조사 : 월 1회실시										게 시 판					표어․포스터			기 타
															불법주정차금지포스터

□ 위 치 도

□ 평 면 도 (위치 표지판 설치 위치 포함)