중앙정류소 유지관리실태 점검결과(1회)

(단위:건)

점검대상	계	승차대	부대시설
합 계	297	154	143
도봉·미아로	15	12	3
수색·성산로	49	25	24
천호대로	0	0	0
시흥·한강로	2	2	0
망우·왕산로	40	23	17
강남대로	12	4	8
송파대로	34	10	24
경인·마포로	104	65	39
양화·신촌로, 공항로	26	8	18
동작·신반포로	10	5	5
통일·의주로	5	0	5

※ 승차대 관리 : 프레임, 유리, 지붕, 의자, 정류장명, 노선도

※ 부대시설 관리 : 휀스, 바닥, 휴지통 PDP

중앙정류소 유지관리실태 점검결과 지적사항

【도봉·미아로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
10-002	1건	- 휀스 도색 벗겨짐	10-003	1건	- ID번호 없음
10-005	1건	- ID번호 없음	10-007	1건	- 지붕 썬팅 훼손
10-012	2건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 의자 도색 벗겨짐	10-013	1건	- 프레임 도색 벗겨짐
10-015	1건	- 금연표시 훼손	09-001	1건	- 지붕 썬팅 훼손
09-008	1건	- 지붕 썬팅 훼손	09-010	1건	- 승차대 명칭 훼손
08-005	1건	- 의자 도색 벗겨짐	08-006	2건	- 휀스 청소 불량 - 바닥 물청소 불량
08-007	1건	- 지붕 썬팅 훼손

【수색·성산로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
12-003	3건	- 노선도 지저분함 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	12-004	1건	- 노선도 훼손
12-005	2건	- 지붕 청소 불량 - 휴지통 청소 불량	12-006	3건	- 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량
12-007	5건	- 지붕 청소 불량 - 지붕 썬팅 훼손 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	12-008	2건	- 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량
13-001	4건	- 지붕 청소 불량 - 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	13-002	2건	- 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량
13-003	2건	- 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량	13-004	4건	- 의자 파손(뒷쪽 철판) - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량
13-005	3건	- 지붕 청소 불량 - 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량	13-006	3건	- 지붕 청소 불량 - 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량
13-007	2건	- 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량	13-008	2건	- 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량
13-010	1건	- 지붕 썬팅 훼손	13-011	3건	- 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량
13-012	2건	- 지붕 썬팅 훼손 - 휴지통 청소 불량	13-013	2건	- 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량
13-014	2건	- 의자 훼손 - 휴지통 청소 불량	13-016	1건	- 지붕 썬팅 훼손

【시흥·한강로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
18-014	1건	- ID번호 오기	03-002	1건	ID번호 없음

【망우·왕산로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
07-001	1건	- 휴지통 청소 불량	07-002	2건	- 휴지통 청소 불량 - 휀스 아래 잡초제거
07-003	3건	- 노선도 훼손 - 휴지통 상태 불량 - 휀스 아래 잡초제거	07-004	2건	- 노선도 훼손 - 휴지통 청소 불량
07-005	1건	- 휴지통 청소 불량	07-006	1건	- 노선도 훼손
06-009	1건	- 휴지통 청소 불량	06-010	2건	- 노선도 훼손 - 휴지통 청소 불량
06-011	2건	- 휀스 도색 벗겨짐 - 휴지통 청소 불량	06-012	1건	- 노선도 훼손
06-013	2건	- ID부분 파손 - 노선도 훼손	06-014	4건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 지붕 청소 불량 - 의자 도색 벗겨짐 - 휀스 도색 벗겨짐
06-022	4건	- 의자 도색 벗겨짐 - 휀스 도색 벗겨짐 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	06-024	1건	- 의자 청소 불량
06-025	3건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 지붕 청소 불량 - 의자 청소 불량	06-026	1건	- 의자 청소 불량
06-027	3건	- 의자 도색 벗겨짐 - 휀스 도색 벗겨짐 - 휴지통 청소 불량	06-028	2건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 의자 청소 불량
01-037	2건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 의자 파손	01-041	1건	- 의자 도색 벗겨짐
01-044	1건	- 의자 도색 벗겨짐

【강남대로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
22-001	2건	- 휀스 1개소 파손 - 휴지통 청소 불량	22-002	2건	- 노선도 훼손 - 휴지통 청소 불량
22-003	1건	- 바닥 물청소 불량	22-004	1건	- 휴지통 청소 불량
22-009	1건	- 노선도 훼손	22-013	2건	- 노선도 훼손 - 휴지통 청소 불량
22-014	1건	- 휴지통 청소 불량	22-016	2건	- 노선도 훼손 - 휴지통 청소 불량

【송파대로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
24-001	1건	- 유리 청소 불량	24-004	2건	- 유리 청소 불량 - 바닥 물청소 불량
24-006	2건	- 유리 청소 불량 - 휀스 1개소 파손	24-009	1건	- 바닥 물청소 불량
24-010	2건	- 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량	24-011	3건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 유리 청소 불량 - 바닥 물청소 불량
24-012	1건	- 지붕 청소 불량	24-013	1건	- 프레임 도색 벗겨짐
24-014	2건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 바닥 물청소 불량	24-015	1건	- 바닥 물청소 불량
24-017	1건	- 의자 청소 불량	24-001~017	17건	- PDP 미운영

※ 전체 중앙정류소 PDP 미운영

【경인·마포로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
13-045	3건	- 지붕 청소 불량 - 의자 청소 불량 - 바닥 물청소 불량	13-046	3건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 의자 청소 불량
14-001	4건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 휀스 도색 벗겨짐 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	14-002	6건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 유리 청소 불량 - 지풍 청소 불량 - 의자 도색 벗겨짐 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량
14-003	4건	- 지붕 청소 불량 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	14-004	3건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량
14-005	3건	- 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	14-006	3건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량
14-007	2건	- 바닥 물청소 불량 - 휴지통 뚜껑 안맞음	14-008	5건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량
14-009	4건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 지붕 썬팅 훼손 - 바닥 물청소 불량	14-010	5건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 휀스 도색 벗겨짐 - 바닥 물청소 불량
17-003	3건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량	17-004	5건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 뚜껑 안맞음
17-005	5건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	17-006	6건	- 프레임 도색 벗겨짐 - 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량, 휴지통 청소 불량
17-008	3건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 의자 도색 벗겨짐	17-009	4건	- 유지 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량
17-010	4건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	17-012	5건	- 유리 청소 불량 - 노선도 훼손 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 뚜껑 안맞음
19-001	4건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	19-002	4건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 의자 도색 벗겨짐 - 바닥 물청소 불량
19-003	4건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량	19-004	3건	- 지붕 청소 불량 - 의자 도색 벗겨짐 - 바닥 물청소 불량
19-005	6건	- 유리 청소 불량 - 유리 1개소 파손(가운데 승차대) - 지붕 청소 불량 - 노선도 훼손 - 바닥 물청소 불량 - 휴지통 청소 불량	19-006	3건	- 유리 청소 불량 - 지붕 청소 불량 - 바닥 물청소 불량

【양화·신촌로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
13-018	2건	- 휴지통 청소 불량 - PDP 미운영	13-019	1건	- PDP 미운영
13-023	2건	- 의자 파손 - 휴지통 청소 불량	14-011	2건	- 의자 도색 벗겨짐 - PDP 미운영
14-013	1건	- PDP 미운영	14-015	1건	- PDP 미운영
14-016	3건	- 바닥 물청소 불량 - 휴지통 파손 - PDP 미운영	16-001	3건	- 노선도 훼손 - 휀스(목재) 파손 - 바닥 물청소 불량
16-002	1건	- 바닥 물청소 불량	16-005	1건	- 의자 도색 벗겨짐
16-006	1건	- 휀스 도색 벗겨짐	16-007	2건	- 의자 도색 벗겨짐 - 휀스 도색 벗겨짐
16-009	1건	- 휀스 도색 벗겨짐	16-014	1건	- 노선도 훼손
16-015	2건	- 의자 도색 벗겨짐 - 휀스 도색 벗겨짐	16-016	2건	- 의자 도색 벗겨짐 - 휀스 도색 벗겨짐

【동작·신반포로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
20-015	1건	- 노선도 훼손	20-018	1건	- 휀스 도색 벗겨짐
20-019	1건	- 휀스 도색 벗겨짐	20-020	2건	- 휀스 도색 벗겨짐 - 휴지통 청소 불량
22-018	1건	- 노선도 훼손	22-022	1건	- 노선도 훼손
22-027	1건	- 휀스 도색 벗겨짐	22-031	1건	- 프레임 도색 벗겨짐
22-033	1건	- 의자 도색 벗겨짐

【통일·의주로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
13-029	1건	- 바닥 물청소 불량	13-035	1건	- 휀스 도색 벗겨짐
13-039	2건	- 바닥 물청소 불량 - 화단 청소 불량	12-017	1건	- 화단 청소 불량