함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지

2014년  07월  21일  월요일  주간 A조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 26개소
	배 수 지	보광배수지 등 24개소
운 영 사 항		○ 가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○ 중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○ 중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○ 중앙제어실 CCTV 가압장 및 배수지 감시 ○ 하절기 최대부하 절전운전[북악(가), 종암(가)] ○ 도원(가) 자동운전수위조정(H:2.9m➝2.7m, L:2.2m➝2.0m) ○ 약수(가) 외 3개소 모터펌프 교체운전 ○ 북악(가) 비교유량측정 ○ 종암(가) 모터펌프 2, 3호 운전이상으로 정상복구 운전
근 무 자		A조 : 박병화, 주익선, 강양원

★주무관											기전팀장										시설관리과장
협조자				주무관												주무관												주무관
주무관
시행			시설관리과-19728										(						)		접수												(						)
우	100-392					서울 중구 장충동2가 장충당로 88번지 중부수도사업소 1층 아리수통합정보센터																/
전화		3146-3772							/전송								/	rnfma1654@seoul.go.kr													/	대시민공개