문서번호	보수과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
협 조
	★행정관리팀장
	운영과장
	주무관

중앙제어실 DLP램프 냉각휀 고장 발생에 따른 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

영등포아리수정수센터 보수과

DLP 램프 냉각휀 고장 발생에 따른 조치계획 보고

중앙제어실 모니터링 장비인 DLP램프 냉각휀의 고장이 발생하였기에 수리 조치하여 운영에 만전을 기하고자 합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

□ 품 명 : DLP램프 냉각휀 2종 교체

◦ 수  량 : 4대

◦ 제조사 : ㈜ 아이에스콤, 경기도 성남시 중원구 상대원동 434-6

대표 염동협(TEL 031-737-8060)

□ 고장 내용

◦ DLP램프 냉각휀 고장(노후 소손)으로 램프의 냉각 불능 상태로

화면이 표출되지 않아 교체 필요

□ 점검결과 및 조치계획

◦ 서비스센터에 점검 의뢰 결과

- DLP 램프 냉각휀 고장

◦ DLP를 긴급수리하여 시스템 운영에 만전을 기하고자 함

□ 소요예산 및 계약방법

◦ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

◦ 소요예산 : \594,000원(부가세 포함)

◦ 계약방법 : 수의계약(카드가맹 안된업체)

◦ 수의계약사유

. 소액으로 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조   규정(수의계약에 의할수 있는 경우) 및 긴급보수(램프 과열로 화면

표출 불능)가 요구됨

따로붙임 : 견적서 및 사진 각 1부. 끝.