[별지 제2호 서식]

특수 구급차 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 차량의 규격, 검사 및 시험 방법등은 응급실이 카고형 타입으로

환자 수송시 악천후 속에서 환자 및 의료인를  안전하게 의료시설지까지

수송하기 위한  긴급환자 구급수송용 장비에 대하여 적용한다

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
25101703	22591228	구급차, 현대자동차, 그랜드스타렉스 소방형 특수앰뷸런스 2014년, A/T	일반구급용	생산공장도 도착도

2. 적용자료 및 문서

해당사항 없음

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	규격치수	대당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
			엔진부	구동부	내외관부문
22591228	구급차, 현대자동차, 그랜드스타렉스 소방형 특수앰뷸런스 2014년, A/T	5,150*1,920*2,400 (L*W*Hmm) 차량총중량: 2650kg	1set	1set	1set	현대자동차(주)외 협력업체	한국

※원산지상세내역

- 핵심부품:엔진(현대자동차),밋션(현대파워텍)

- 주요부품:밧데리(델코/세방),타이어(한국/금호) / 응급장비(미국 등)

3.2 형태

전면부 본닛형태 좌 문1도어, 우 문2도어, 리어 도어 1개, 카고 응급룸

으로 이루어진 One박스타입 환자수송용 구급차량

3.3 제조 및 가공

차량 제작은 차체공정(프레스&차체용접)-도장공정-조립공정(의장)-검사

공정-출하공정을 거쳐 생산함

3.4 기능 및 성능

환자수송에 적합하도록 각종 의료장비가 응급환자와 의료인의 사용에

가장 적합하게 인간공학적으로 장착됨.

경광등및앰프, 의료장비수납함, 이동조명장치, 산소탱크, 주들것(링크식),

환풍기, 수액병걸이, 싱크대, 전원공급장치(DC12V), 산소통, 밧데리, 밧데리

보관함, 소방도색 및 소방데칼, 내비게이션, 타이론밴드, 소방전용주들것 등

기본 설치

3.5 마감 및 외관

바디 보호와 미관을 위해 도료를 사용하여 도막을 형성, 차량 기본차체

를 대형수조에 잠수시켜 전착(전기를 흘려 차체에 도장처리)하는 방식으

로 차체 부식방지 효과가 뛰어남

3.6 기타 사항

응급환자수송에 적합한 의료장비 일체 구비 및운전석에어백, EBD-ABS,

맥퍼슨/ 5링크코일 서스펜션 장착으로 주행 안정성 향상

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

- 외관 : 5,150(전장)*1,920전폭)*2,400(전고) / 단위 mm

- 축간거리 : 3,200mm

- 엔진 및 출력 : 2.5 VGT CRDI 디젤엔진 / 175마력  디젤

- 차량중량 : 2,650kg

4.1.2 검사 방법

검사 부문	검사 항목	점검사항
주행전 검사	- 차대각자 NO - 엔진오일외 오일류 - 브레이크 및 악셀 페달 - 히타 / 에어컨	- 차대각자 NO와 제작증 일치 여부 - 오일류 기준치 점검 - 페달 작동 유무 및 간격 점검 - 냉난방 성능 점검
도어 검사	- 전문 개폐 - 측면 유리	- 전문 수동계페 점검 - 유리 운전석/조수석 계페 유무 점검
실내 검사	- 운전석 및 카고룸 - 실내 조명	- 리크라이닝 각도 / 격벽 안전 점검 - 조명도 및 작동 유무
외장 검사	- 외관 도색 및 스트라이프	- 외관 이상 유무

4.2 시험방법

구 분	항 목	시험 방법
엔 진	2.5 VGT CRDI디젤	- 육안 이상유무 확인
동력전달 및 회전수	동력전달방식	- 기어작동 육안 측정
	회전수	- 엔진 rpm 초도 출력분 계기판 측정
주 행	조향 각도	- 육안 이상유무 확인
	브레이크/악셀 페달	- 운전자 페달 간격 측정
	계기판	- 점등사항 육안 측정
의료장비	전 문	- 수입허가증 및 의료장비 검사

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 해당사항 無

5.2 표시 : 해당사항 無

5.3 주기 : 해당사항 無

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도 : 특수구급차량

6.2 발주재원

6.3 기타 참고사항 : 차량 운행전 당사에서 제공하는 취급설명서 및 보증서의

내용을 필히 숙지후 운행 요망.

※ 기타 차종의 제원 및 성능에 대한 사항은 현대자동차 홈페이지를 참조하시기

바랍니다.(http://www.hyundai.com)