화재방어검토회의 결과보고서 〔별지 제5호 서식〕(개정2006.12.27)
화재방어검토회의	일 시			2014. 3.07.(금) 17:50~18:00			장 소			사무실
	주 재 자			센터장 유승현			참 여 자			1팀, 3팀
화재발생상황	발화일시			2014. 3. 07(금). 12:36
	현장도착			2014. 3. 07(금). 12:38
건 물 현 황	위 치			중랑구 동일로 859(묵2동 245-6)
	규 모			양식 철근조 2/1층 1,141㎡ 중 지하층 151㎡
	인 근 소방시설			소화전 : 중소 4017호, 중소 4001호
동원인원 및 장비	동 원 인 원						동 원 장 비
	계	소방	경찰		의소대	기타	계	펌프	탱크		구급	기타
	7	7					2	1			1
진압 활동사항
◦도착시화재상황	현장에 도착시 2층건물 중 지하층 주점에서 검은색 연기가 분출됨
◦화재진압활동	□ 소방관 활동 내역 ○ 3팀장 소방위 조정모 : 화재현장 지휘, 인원통제 및 안전관리 ○ 소방위 김학수 : 펌프차 조작 ○ 진압대원(장 최인석, 장 오재탁) - 작은수관 5본 연장하여 화재진압 및 인명구조 활동 ○ 구급대원(6-4호, 송정운,한기웅,이길영) - 진압활동 보조 및 현장교통통제, 후착대 현장유도 활동 등
진압활동시 문제점	○ 지하층에서 분출되는 다량의 연기로 내부진입 및 화점발견 지연 ○ 업소 특성상 구획된 실이 여러곳으로 인명검색 지연
대책	○ 연기를 신속히 배출할 수 있도록 배연작업 병행 ○ 관계인에 대한 소방안전 교육 강화 및 현지적응훈련 지속실시

□화재현장 위치도

□화재진압 작전도