중환자 이송헬기 산소공급장치 고장으로 어린이 의식불명

경향신문 박용근 기자 yk21@kyunghyang.com

입력 : 2016.07.18 08:42:01

중환자를 이송하는 소방헬기의 산소공급장치가 고장나 어린이가 의식불명 상태에 처한 사실이 밝혀졌다.

전북소방본부는 지난 7일 전주의 전주의 종합병원에서 서울 병원으로 ㄱ양(10)을 이송하기 위해 지원된 중앙소방본부 소방헬기가 산소공급 연결기기 결함으로 환자에게 산소가 제대로 공급되지 못했다고 18일 밝혔다.

이날 ㄱ양은 서울 병원으로 가기 위해 산소통이 장착된 이동식 침대에 눕혀 옥상 헬기장으로 옮겨져 헬기를 기다렸다. 산소마스크를 착용했으나 부모와 의사소통을 할 수 있는 상태였다.

그런데 도착해야 할 헬기가 10여분 늦게 도착했다. 기다리는 동안 이동식 침대에 달린 산소통의 산소가 바닥나자 의료진은 급하게 수동식 산소 공급기로 산소를 공급하며 소방헬기로 환자를 옮겼다. 하지만 소방헬기에 있는 의료키트의 산소 공급기가 작동하지 않았다. 10여 분이 더 지체됐고 산소공급이 끊긴 환자의 상태는 악화되기 시작했다.

의료진은 결국 헬기 이송을 포기하고 응급실로 환자를 다시 이송했다. 이 와중에 ㄱ양은 자가 호흡이 불가능해 인공호흡기를 호흡기관 내에 삽관하고 의식도 없는 상태에 빠졌다. ㄱ양의 부모는 다음날 고액의 응급처치 비용까지 지불하고 나서야 구급차를 이용해 서울의 병원으로 딸을 이송시켰다.

ㄱ양의 부모는 “폐부종에 맹장소견까지 있어 서울 병원으로 옮기려 했는데 어떻게 중환자를 이송하는 헬기의 산소통이 바닥날 수 있느냐”면서 “간단한 대화를 나눌 수 있었던 아이가 이제는 저와 눈도 마주치지 않고 의식도 없어 대답도 하지 못한다”고 말했다.

당시 전북소방본부의 소방헬기는 연간점검을 위해 경기 김포의 정비업체에 입고된 상태여서 중앙소방본부 소속 소방헬기를 요청해 지원됐다.

중앙소방본부는 “가족들 주장과 달리 헬기 내 산소통에는 6시간분의 달리 헬기 내 산소통에는 6시간분의 산소가 있었으나 산소를 공급하는 연결기기의 기계 결함으로 산소가 새는 고장이 있었던 것으로 추정된다“고 밝혔다. 중앙소방본부는 자체 감찰조사를 진행중인 것으로 알려졌다.