함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	증미역 저촉 상수도관 이설공사 관련 업무 협조

1. 강서 시설관리과-4103(2015.03.04.)호 및 물관리과-10124 (2015.06.17.)호 관련입니다.

2. 귀 구(과)에서 시행하는 가양이마트~가양빗물펌프장 하수암거정비공사관련하여 증미역 구간에 저촉되는 상수도관 이설공사에 대하여 아래와 같이 협조 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. D700XD600분기점 방향을 가능한 이마트(가양점) 방향으로 조정

나. D600 상수도관은 전구간 강관으로 시공하되, 상하월구간에는 공기밸브(D80~D100) 설치

다. 설계상세도와 자재사용계획서를‘15.8.10(월)까지 제출

붙임 : 이설계획평면도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관			시설관리팀장			시설관리과장
협조자
시행	시설관리과-16392	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4009	/전송	02-3146-4039	/		/	대시민공개