＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장)
(경유)
제목	증압장 설치 검토 요청

******************** 절토구간의 기존 상수도관 철거와 관련하여, 기존 급수구역의 안전급수를 위하여 아래와 같이 증압장 설치를 하고자 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

가. 사 업 명 : ********************

나. 시 행 사 : ***********************

다. 원    인  : 상기 주택재개발정비 사업구간내 급수구역은 고지대로 봉현배수지(L·W·L=134m) 급수 구역이나, 절토로 인하여 상수도관 철거로 상도배수지(L·W·L=87m) 수계로 공급

라. 증압장 설치 위치 : 흑석동 335-3번지 앞(원인자 설치)

마. 급수세대 : 87세대

붙 임 : 상수도관 이설(철거) 관련 검토보고 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관			시설관리팀장			시설관리과장
협조자
시행	시설관리과-5816	(	2019.3.15.	)	접수	계획설계과-2437	(	2019.3.15.	)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/	,
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)