업무연락전
작 성 자	지장환	작성일자	2015-01-14	문서번호	도시기반시설본부262-15-256
대상현장	[장충체육관 리모델링 전기공사]주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소, 다린전력(주)
제 목	지붕층 전기공사 폐자재 등 긴급 정비요청(장충체육관 리모델링 전기공사)
내 용
1. 시설관리공단 체육시설운영처-329(2015.01.13.)호와 관련입니다. 2. 개장행사 예정인 장충체육관에 대하여 시설관리공단 점검결과 아래와 같은 안전사고 요인이 있어 긴급정비를 요청하오니 신속히 조치하여 주시고 3. 전․후 사진을 첨부한 조치결과를 2015.1.14.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다. 가. 안전사고 요인 : 지붕층 캣워크에 전기공사 폐자재 등 방치로 낙하물에 따른 안전사고 우려 나. 요 청 사 항 : 긴급 정비(폐자재 등 반출) 및 조치결과 제출
붙임 : 1. 지붕캣워크 전기공사 폐자재 등 현황사진 1부. 2. 조치결과서식 1부. 끝.

행정중심복합도시건설청

서울특별시